보건복지부령 제  181 호

치과의사 전문의의 수련 및 자격인정등에 관한 규정 시행규칙 일부 개정안

1. 개정이유 및 주요내용

새로운 수술방식의 도입 및 치료 장비별 사용빈도의 변화 등 의료환경의 변화를 반영하기 위하여 수련치과병원 및 수련기관의 지정기준 중 시설 및 기구의 명칭 등을 추가ㆍ변경하려는 것임.

2. 주요내용

가. 인턴 수련치과병원 지정기준〔별표 1〕보완

1) 공통기준

2) 전문과목별 기준

나. 레지던트 수련치과병원 지정기준 〔별표 2〕보완

1) 공통기준

2) 전문과목별 기준

다. 단일 전문과목 레지던트 수련기관 지정기준 〔별표 3〕보완

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 입법예고(2012. 9. 13. ～ 10. 4.) 결과, 특기할 사항 없음

‘인턴 수련치과병원 지정기준’을 다음과 같이한다.

〔별표 1〕

인턴 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련)

1. 공통기준

구분	기 준
진료과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상.
전속지도 전문의 수	각 과별 1인 이상
병상 수 및 환자진료 실적	1. 허가병상 수 5병상 이상 2. 연간외래환자(실제인원) 1,000명 이상 3. 연간 퇴원환자(실제인원) 30명 이상. 이 경우 퇴원환자는 입원한 날이 아닌 날에 퇴원한 환자를 말한다.
시설 및 기구	1. 치과용 진료의자 : 각과별 2대 이상 2. 구강내방사선촬영기 및 구강외방사선촬영기 : 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치: 1대 이상 4. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계(PACS 시설): 1대 이상 5. 구강병리검사실, 의무기록실, 치과기공실, 회의실, 도서실 및 중앙소독실, 당직실(「응급의료에 관한 법률」 제2조제5호의 응급의료기관일 경우에만 해당하며, 동 법률에 따라 당직실이 설치되어 있을 경우 당직실이 있는 것으로 본다)을 갖출 것

2. 전문과목별 기준

전문과목	시설 및 기구
구강악 안면외과	1. 수술실(Operation Room) 회복실(Recovery Room) 2. 뼈 절단기(Surgical Drill and Saw Set) 전기 소작기(燒灼機, Electrosurgery Set) 악골골절정복(顎骨骨折整復) 고정기구(Maxillofacial Plate and Screw System) 악교정 수술기구(Orthognathic Surgery Set) 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator) 구강 및 악안면 사진촬영기(Facial & Dental Camera) 전신마취기 및 환자 감시 장치(General Anesthesia Machine and Monitoring System) 치과임플란트 수술장비 및 진료기구(Surgical engine and Clinical Instrument for Dental Implant)
치과보철과	1. 기공실(Dental Laboratory) 2. 진공도재소성로(眞空陶材燒成爐, Porcelain Furnace) 소환로(燒還爐, Burn-out Furnace) 치과용 서베이어(Dental Surveyor) 유압식 가압기 또는 그 대체장치(Oil Press or substitutes) 온성기(溫性機, Denture Curing Unit) 모형 트리머(Dental Model Trimmer) 진공혼합기(Vacuum Mixer) 기공용 테이블(Laboratory Table) 흡진기(Dust Collector) 기공용 엔진(Low Speed Engine Unit): 2대 이상 초음파세척기(Ultrasonic Cleaning Unit) 분사연마기(Sandblasting Unit) 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator): 2대 이상 치과임플란트진료기구(Clinical Instrument for Dental Implant)
치과교정과	1. 기공실(Dental Laboratory) 세미나실(Orthodontic Seminar Room) 기록보관실(Orthodontic Records Room) 방사선촬영실(Radiographic Room) 환자 진단 및 상담실(Diagnosis and Consultation Room) 2. 치과진료대(Dental Unit Chair) 구강 및 악안면 사진촬영기(Facial & Dental Photography Room): 1세트 이상 모형 트리머(Dental Model Trimer) 두부 방사선 규격촬영기(Cephalometric Radiographic Equipment) 전기납착기(戰氣鑞着機, Orthodontic Welder): 2대 이상 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator): 2대 이상 교정 플라이어 세트(Orthodontic Plier Set): 10대 이상 멸균소독기(Sterilizer): 2대 이상 전산화 단층 촬영기(두부경 촬영)[Computed Tomogrphy Apparatus(head and neck)] 광중합기(Light Curing Unit): 3대 이상
소아치과	1. 기공실(Dental Laboratory) 소독실(Sterilization Room) 회복실(Recovery Room) 2. 소아전용치과용 진료의자(Dental Unit Chair for Pediatric Patient) 신체억제장치(Pedi-wrap) 사진촬영기(Dental Camera) 흡입마취기(N2O Equipment) 보존치료기구 세트(Instrument Set for Restoration): 5세트 이상 소아교정기구 세트(Instrument Set for Orthodontic Treatment): 2세트 이상 환자감시장치(Patient Monitoring Equipment) 응급 세트(Emergency Kit) 구강외 파노라마 방사선촬영기(Panoramic Radiography)
치주과	1. 수술실(Operation Room) 구강위생교육실(Dental Hygiene Education Room) 2. 초음파 치석제거기(Ultrasonic Scaler): 2대 이상 전기 소작기(Electrosurgery Unit ) 스케일링 및 큐렛세트(Scaler and Curret Set): (전속지도전문의 수 × 3)세트 치주 수술기구(Periodontal Surgical Instrument Set): (전속지도 전문의 수 × 2)대 치과임플란트 수술기구(Dental Implant Instrument Set) 치주근관(齒周根管) 치료기구(Periodontal & Endodontic Instrument) 치주교정기구(Periodontal & Orthodontic Instrument) 위상차(位相差) 현미경(Phase-Contrast Microscope) 치수(齒髓) 검사기(Electric Pulp Tester) 구취측정기(Oral Gas Detector) 교합기(Articulator) 치아 및 임플란트 동요(齒牙動搖) 측정기(Tooth and Implant Mobility Tester)
치과보존과	1. 기공실(Dental Laboratory) 2. 치수 검사기(Electric Pulp Tester) 초음파기기(Ultrasonic Unit and Instruments) 전기 소작기(Electrosurgery Unit) 치아표백기기(Tooth Bleaching Unit) 근관장(根管長) 측정기(Electronic Apex Locator) 수술용 현미경(Dental Operating Microscope) 광중합기 및 복합레진열중합기(Light Curing Unit and Composite Resin Curing Machine) 수동 및 전동 근관성형기구(수동ㆍ전동기구세트 및 근관성형용 전 기모터 포함)[Instrument for Root Canal Shaping, (Hand and rotary instrument set including endodontic electronic motor unit)]: 수동 및 전동 각 2대 측방 및 열가소성 근관충전기구(Canal Obturation Unit and Instrument for Lateral Compaction and Thermoplastic Technique)
구강내과	1. 물리치료실(Physical Therapy Room) 기공실 (Dental Laboratory) 구강안면검사실(Orofacial Examination Room) 2. 물리치료기(Physical Therapy Equipment) 구취측정기(Oral Gas Detector) 치과용 레이저기기(Dental Laser) 교합기(Articulator) 진공성형기(Vacuum Forming Device) 모형 트리머(Dental Model Trimmer)
구강악안면 방사선과	1. 구강내 방사선촬영기(Intraoral Radiography Apparatus): 2대 이상 2. 구강외 방사선촬영기(다만, 파노라마 방사선촬영기에 부착된 두부규격 방사선촬영기를 제외함. Extraoral Radiography Apparatus except Cephalometric Radiography Apparatus attached to Panoramic Radiography Apparatus) 3. 파노라마 방사선촬영기(Panoramic Radiography Apparatus) 4. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치(Radiographic Film Processor or Digital Image Processing Unit) 5. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계[Radiographic Film Interpretation System or Picture Archiving and Communication System(PACS)] 6. 콘빔전산화단층촬영장치 또는 전산화단층촬영장치 [Cone Beam Computed Tomography Apparatus(CBCT) or Computed Tomography Apparatus(CT)]
구강병리과	1. 육안검사실(Gross Examination Room) 조직검사실(Histopathology Laboratory) 판독실(Diagnosis Room) 병리자료보관실(Pathologic Materials Storing Room) 2. 육안검사용 사진촬영기(Gross Photo-taking System) 병리표본제작 기본시설(Paraffin Block and Slide Preparation Facility) 세포도말표본 제작시설(Smear Slide Preparation Facility) 면역조직화학 염색시설(Immunohistochemical Staining Facility) 동결절편제작기(Cryocut Microtome) 경조직 탈회기(Hard Tissue Decalcifier) 경조직절편 제작용톱(Hard Tissue Cutting Saw) 디지털사진촬영 광학현미경(Light Microscope with Digital Camera) 양안광학현미경(Binocular Light Microscope)
예방치과	1. 예방치과 전용진료실(Dental Clinic of Preventive Dentistry) 공중구강보건학 연구실[Public Health Dentistry(community dentistry, public oral health) Study Room] 구강보건교육실(Oral Health Education Room) 2. 초음파치석제거기(Ultrasonic Scaler): 2대 이상 광중합기(Light Curing Unit) 불소이온도입기(Fluoride Iontophoresis Unit) 위상차 현미경(Phase Contract Microscope) 세균배양기(Incubator) 구취측정기(Oral Gas Detector)

〔별표 2〕

레지던트 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련)

1. 공통기준

구 분	기 준
진료과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상.
병상 수 및 환자진료실적	1. 허가병상 수 5병상 이상 2. 연간 외래환자(실제 인원) 1,000명 이상
시설 및 기구	1. 치과 용 진료의자: 각 과별 2대 이상 2. 구강내 방사선촬영기 및 구강외 방사선촬영기: 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치: 1대 이상 4. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계(PACS 시설): 1대 이상 5. 구강병리검사실, 의무기록실, 치과기공실, 회의실, 도서실, 중앙 소독실 및 당직실(「응급의료에 관한 법률」 제2조제5호의 응급의료기관일 경우에만 해당하며, 동 법률에 따라 당직실이 설치되어 있을 경우 당직실이 있는 것으로 본다)을 갖출 것

2. 전문과목별 기준

전문과목	전속지도 전문의 수	연간환자진료실적	시설 및 기구
구강악안면외과	2명 이상	ㆍ퇴원환자(실제인원) 50명 이상 ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 구강악안면외과의 시설 및 기구와 동일
치과보철과	1명 이상	ㆍ외래환자 1,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 치과보철과의 시설 및 기구와 동일
치과교정과	1명 이상	ㆍ교정환자 100명 이상	별표 1 제2호의 치과교정과의 시설 및 기구와 동일
소아치과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 소아치과의 시설 및 기구와 동일
치주과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원) ㆍ치주외과 처치 300명 이상	별표 1 제2호의 치주과의 시설 및 기구와 동일
치과보존과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 치과보존과의 시설 및 기구와 동일
구강내과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 구강내과의 시설 및 기구와 동일
구강악안면 방사선과	1명 이상	ㆍ구강내 방사선영상판독 3,000장 이상 ㆍ구강외 방사선영상판독 1,000장 이상 ㆍ특수영상판독 100장 이상	별표 1 제2호의 구강악안면방사선과의 시설 및 기구와 동일
구강병리과	1명 이상	ㆍ외래환자 생체검사 200사례 이상 ㆍ입원환자 생체검사 40사례 이상	별표 1 제2호의 구강병리과의 시설 및 기구와 동일
예방치과	1명 이상	ㆍ외래환자 1,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 예방치과의 시설 및 기구와 동일

〔별표 3〕

단일 전문과목 레지던트 수련기관 지정기준(제6조제1항 관련)

전문과목	전속지도 전문의 수	시설 및 기구
예방치과	1명 이상	1. 공중구강보건학 연구실〔Public Health Dentistry (community dentistry, public oral health) Study Room〕 치의학도서실(Dental Library) 2. 위상차 현미경(Phase Contract Microscope) 광중합기(Light Curing Unit) 불소이온도입기(Fluoride Iontophoresis Unit) 세균배양기(Incubator) 불소농도측정기(Fluoride Ion Measuring nstrument) 실험대(Laboratory Bench)

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2014년 3월 1일부터 시행한다.

치과의사 전문의의 수련 및 자격인정등에 관한 규정 시행규칙 일부 개정안

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

〔별표 1〕

인턴 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련)

1. 공통기준

구분	기 준
진료과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상.
전속지도 전문의 수	각 과별 1인 이상
병상 수 및 환자진료 실적	1. 허가병상 수 5병상 이상 2. 연간외래환자(실인원) 1,000인 이상
시설 및 기구	1. 치과용 진료의자 : 각과별 2대 이상 2. 구강내방사선촬영기 및 구강외방사선촬영기 : 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 : 각 1대 이상 4. 구강병리검사실, 의무기록실, 치과기공실, 회의실, 도서실 및 중앙소독실을 갖출 것

〔별표 1〕

인턴 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련)

1. 공통기준

구분	기 준
진료과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상.
전속지도 전문의 수	각 과별 1인 이상
병상 수 및 환자진료 실적	1. 허가병상 수 5병상 이상 2. 연간외래환자(실제인원) 1,000명 이상 3. 연간 퇴원환자(실제인원) 30명 이상. 이 경우 퇴원환자는 입원한 날이 아닌 날에 퇴원한 환자를 말한다.
시설 및 기구	1. 치과용 진료의자 : 각과별 2대 이상 2. 구강내방사선촬영기 및 구강외방사선촬영기 : 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치: 1대 이상 4. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계(PACS 시설): 1대 이상 5. 구강병리검사실, 의무기록실, 치과기공실, 회의실, 도서실 및 중앙소독실, 당직실(「응급의료에 관한 법률」 제2조제5호의 응급의료기관일 경우에만 해당하며, 동 법률에 따라 당직실이 설치되어 있을 경우 당직실이 있는 것으로 본다)을 갖출 것

현        행

개   정   안

2. 전문과목별 기준

전문과목	시설 및 기준
구강악 안면외과	1. 수술실 및 회복실 2. 뼈 절단기 전기 소작기(燒灼機), 악골골절정복(顎骨骨折整復) 고정기구, 악교정수술기구· 구순구개열(口脣口蓋裂) 수술기구 및 악관절 수술기구
치과보철과	1. 기공실 및 도재실(陶材室) 2. 평행측정기, 진공도재소성로(眞空陶材燒成爐), 소환로 (燒還爐), 치과용 서베이어(Dental Surveyor), 교합기(咬合機), 유압식 가압기, 온성기(溫性機), 모형 트리머(Model Trimmer), 진공혼합기, 기공용 테이블, 흡진기, 기공용 엔진(2대 이상), 초음파세척기, 분사연마기, 반조절성 교합기 및 치과임플란트 보철 진료기구 (Clinical Instrument for Dental Implant)

2. 전문과목별 기준

전문과목	시설 및 기구
구강악 안면외과	1. 수술실(Operation Room) 회복실(Recovery Room) 2. 뼈 절단기(Surgical Drill and Saw Set) 전기 소작기(燒灼機, Electrosurgery Set) 악골골절정복(顎骨骨折整復) 고정기구(Maxillofacial Plate and Screw System) 악교정 수술기구(Orthognathic Surgery Set) 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator) 구강 및 악안면 사진촬영기(Facial & Dental Camera) 전신마취기 및 환자 감시 장치(General Anesthesia Machine and Monitoring System) 치과임플란트 수술장비 및 진료기구(Surgical engine and Clinical Instrument for Dental Implant)
치과보철과	1. 기공실(Dental Laboratory) 2. 진공도재소성로(眞空陶材燒成爐, Porcelain Furnace) 소환로(燒還爐, Burn-out Furnace) 치과용 서베이어(Dental Surveyor) 유압식 가압기 또는 그 대체장치(Oil Press or substitutes) 온성기(溫性機, Denture Curing Unit) 모형 트리머(Dental Model Trimmer) 진공혼합기(Vacuum Mixer) 기공용 테이블(Laboratory Table) 흡진기(Dust Collector) 기공용 엔진(Low Speed Engine Unit): 2대 이상 초음파세척기(Ultrasonic Cleaning Unit) 분사연마기(Sandblasting Unit) 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator): 2대 이상 치과임플란트진료기구(Clinical Instrument for Dental Implant)

현        행

개   정   안

전문과목	시설 및 기준
치과교정과	1. 기공실, 세미나실, 기록보관실 및 방사선촬영실 2. 치과진료대, 구강 및 악안면 사진촬영기(1조 이상), 모형 트리머, 두부 방사선 규격촬영기, 전기납착기(戰氣 鑞着機)(3대 이상), 반조절성 교합기, 교정 플라이어 세트 (Orthodontic Plier Set) 및 멸균소독기
소아치과	1. 기공실ㆍ소독실ㆍ회복실 2. 소아전용치과용 진료의자, 신체억제장치, 사진기, 흡입마취기, 보존치료기구, 소아교정기구, 환자감시장치, 응급 세트 및 구강외 파노라마 방사선촬영기

전문과목	시설 및 기준
치과교정과	1. 기공실(Dental Laboratory) 세미나실(Orthodontic Seminar Room) 기록보관실(Orthodontic Records Room) 방사선촬영실(Radiographic Room) 환자 진단 및 상담실(Diagnosis and Consultation Room) 2. 치과진료대(Dental Unit Chair) 구강 및 악안면 사진촬영기(Facial & Dental Photography Room): 1세트 이상 모형 트리머(Dental Model Trimer) 두부 방사선 규격촬영기(Cephalometric Radiographic Equipment) 전기납착기(戰氣鑞着機, Orthodontic Welder): 2대 이상 반조절성 교합기(Semiadjustable Articulator): 2대 이상 교정 플라이어 세트(Orthodontic Plier Set): 10대 이상 멸균소독기(Sterilizer): 2대 이상 전산화 단층 촬영기(두부경 촬영)[Computed Tomogrphy Apparatus(head and neck)] 광중합기(Light Curing Unit): 3대 이상
소아치과	1. 기공실(Dental Laboratory) 소독실(Sterilization Room) 회복실(Recovery Room) 2. 소아전용치과용 진료의자(Dental Unit Chair for Pediatric Patient) 신체억제장치(Pedi-wrap) 사진촬영기(Dental Camera) 흡입마취기(N2O Equipment) 보존치료기구 세트(Instrument Set for Restoration): 5세트 이상 소아교정기구 세트(Instrument Set for Orthodontic Treatment): 2세트 이상 환자감시장치(Patient Monitoring Equipment) 응급 세트(Emergency Kit) 구강외 파노라마 방사선촬영기(Panoramic Radiography)

현        행

개   정   안

전문과목	시설 및 기구
치주과	1. 수술실 및 구강위생교육실 2. 초음파 치석제거기, 전기 소작기, 치주 수술기구, 치과 임플란트 수술기구, 치주근관(齒周根管) 치료기구, 치주 교정기구, 위상차(位相差) 현미경, 치수(齒髓) 검사기, 구취측정기, 교합기및 치아동요(齒牙動搖) 측정기
치과보존과	1. 기공실 2. 치수 검사기, 초음파기기, 기공장비, 전기 소작기, 기공기자재, 치아표백기기, 수복용(修復用) 장비, 근관장(根管長) 측정기, 수술용 현미경 3. 근관성형 및 근관충전 기구

전문과목	시설 및 기구
치주과	1. 수술실(Operation Room) 구강위생교육실(Dental Hygiene Education Room) 2. 초음파 치석제거기(Ultrasonic Scaler): 2대 이상 전기 소작기(Electrosurgery Unit ) 스케일링 및 큐렛세트(Scaler and Curret Set): (전속지도전문의 수 × 3)세트 치주 수술기구(Periodontal Surgical Instrument Set): (전속지도전문의 수 × 2)대 치과임플란트 수술기구(Dental Implant Instrument Set) 치주근관(齒周根管) 치료기구(Periodontal & Endodontic Instrument) 치주교정기구(Periodontal & Orthodontic Instrument) 위상차(位相差) 현미경(Phase-Contrast Microscope) 치수(齒髓) 검사기(Electric Pulp Tester) 구취측정기(Oral Gas Detector) 교합기(Articulator) 치아 및 임플란트 동요(齒牙動搖) 측정기(Tooth and Implant Mobility Tester)
치과보존과	1. 기공실(Dental Laboratory) 2. 치수 검사기(Electric Pulp Tester) 초음파기기(Ultrasonic Unit and Instruments) 전기 소작기(Electrosurgery Unit) 치아표백기기(Tooth Bleaching Unit) 근관장(根管長) 측정기(Electronic Apex Locator) 수술용 현미경(Dental Operating Microscope) 광중합기 및 복합레진열중합기(Light Curing Unit and Composite Resin Curing Machine) 수동 및 전동 근관성형기구(수동ㆍ전동기구세트 및 근관성형용 전기모터 포함)[Instrument for Root Canal Shaping, (Hand and rotary instrument set including endodontic electronic motor unit)]: 수동 및 전 동 각 2대 측방 및 열가소성 근관충전기구(Canal Obturation Unit and Instrument for Lateral Compaction and Thermoplastic Technique)

현        행

개   정   안

전문과목	시설 및 기구
구강내과	1. 물리치료실, 기공실 및 구강안면검사실 2. 근전도(筋電圖) 기기, 하악운동분석기, 물리치료기 구강악안면신경검사기, 압통(壓痛) 측정기, 구취측정기 치과용 레이저기기, 교합기, 진공성형기 및 모형 트리머
구강악안면 방사선과	1. 구강내 방사선촬영기(2대 이상) 2. 방사선필름판독시설 또는 PACS시설

전문과목	시설 및 기구
구강내과	1. 물리치료실(Physical Therapy Room) 기공실 (Dental Laboratory) 구강안면검사실(Orofacial Examination Room) 2. 물리치료기(Physical Therapy Equipment) 구취측정기(Oral Gas Detector) 치과용 레이저기기(Dental Laser) 교합기(Articulator) 진공성형기(Vacuum Forming Device) 모형 트리머(Dental Model Trimmer)
구강악안면 방사선과	1. 구강내 방사선촬영기(Intraoral Radiography Apparatus): 2대 이상 2. 구강외 방사선촬영기(다만, 파노라마 방사선촬영기에 부착된 두부규격 방사선촬영기를 제외함. Extraoral Radiography Apparatus except Cephalometric Radiography Apparatus attached to Panoramic Radiography Apparatus) 3. 파노라마 방사선촬영기(Panoramic Radiography Apparatus) 4. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치(Radiographic Film Processor or Digital Image Processing Unit) 5. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계[Radiographic Film Interpretation System or Picture Archiving and Communication System(PACS)] 6. 콘빔전산화단층촬영장치 또는 전산화단층촬영장치 [Cone Beam Computed Tomography Apparatus(CBCT) or Computed Tomography Apparatus(CT)]

현        행

개   정   안

전문과목	시설 및 기구
구강병리과	1.사진촬영실, 면역혈청검사실, 육안검사실, 조직검사실 및 판독실 2. 현미경, 원심침전기, 전기냉장고, 혈액 도말(塗抹) 염색 시설 및 병리표본 제작 기본시설
예방치과	1. 예방치과 진료실, 공중구강보건학연구실 및 구강보건교육실 2. 초음파치석제거기, 광중합치면열구전색기(光重合齒面裂溝塡塞機), 위상차 현미경 및 인큐베이터(Incubator)

전문과목	시설 및 기구
구강병리과	1. 육안검사실(Gross Examination Room) 조직검사실(Histopathology Laboratory) 판독실(Diagnosis Room) 병리자료보관실(Pathologic Materials Storing Room) 2. 육안검사용 사진촬영기(Gross Photo-taking System) 병리표본제작 기본시설(Paraffin Block and Slide Preparation Facility) 세포도말표본 제작시설(Smear Slide Preparation Facility) 면역조직화학 염색시설(Immunohistochemical Staining Facility) 동결절편제작기(Cryocut Microtome) 경조직 탈회기(Hard Tissue Decalcifier) 경조직절편 제작용톱(Hard Tissue Cutting Saw) 디지털사진촬영 광학현미경(Light Microscope with Digital Camera) 양안광학현미경(Binocular Light Microscope)
예방치과	1. 예방치과 전용진료실(Dental Clinic of Preventive Dentistry) 공중구강보건학 연구실[Public Health Dentistry(community dentistry, public oral health) Study Room] 구강보건교육실(Oral Health Education Room) 2. 초음파치석제거기(Ultrasonic Scaler): 2대 이상 광중합기(Light Curing Unit) 불소이온도입기(Fluoride Iontophoresis Unit) 위상차 현미경(Phase Contract Microscope) 세균배양기(Incubator) 구취측정기(Oral Gas Detector)

현        행

개   정   안

〔별표 2〕

레지던트 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련)

1. 공통기준

구분	기 준
진료과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상.
병상 수 및 환자진료실적	1. 허가병상 수 5병상 이상 2. 연간외래환자(실인원) 1,000인 이상
시설 및 기구	1. 치과용 진료의자 : 각과별 2대 이상 2. 구강내방사선촬용기 및 구강외방사선촬영기 : 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 : 각 1대 이상 4. 구강병리검사실. 의무기록실. 치과기공실. 회의실. 도서실 및 중앙소독실을 갖출 것

〔별표 2〕

레지던트 수련치과병원 지정기준(제6조제1항 관련)

1. 공통기준

구 분	기 준
진료과	구강악안면외과를 포함한 전문과목 5개과 이상.
병상 수 및 환자진료실적	1. 허가병상 수 5병상 이상 2. 연간 외래환자(실제 인원) 1,000명 이상
시설 및 기구	1. 치과 용 진료의자: 각 과별 2대 이상 2. 구강내 방사선촬영기 및 구강외 방사선촬영기: 각 1대 이상 3. 방사선필름현상장치 또는 디지털영상처리장치: 1대 이상 4. 방사선필름판독시설 또는 의료영상저장전송체계(PACS 시설): 1대 이상 5. 구강병리검사실, 의무기록실, 치과기공실, 회의실, 도서실, 중앙소독실 및 당직실(「응급의료에 관한 법률」 제2조제5호의 응급의료기관일 경우에만 해당하며, 동 법률에 따라 당직실이 설치되어 있을 경우 당직실이 있는 것으로 본다)을 갖출 것

현        행

개   정   안

2. 전문과목별 기준

전문과목	전속지도 전문의 수	연간환자진료실적	시설 및 기구
구강악안면외과	2명 이상	ㆍ퇴원환자(실제인원) 50명 이상 ㆍ외래환자 2,000명 이상	별표 1 제2호의 구강악안면외과의 시설 및 기구와 동일
치과보철과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 치과보철과의 시설 및 기구와 동일
치과교정과	1명 이상	ㆍ교정환자 100명 이상	별표 1 제2호의 치과교정과의 시설 및 기구와 동일
소아치과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 소아치과의 시설 및 기구와 동일
치주과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원) ㆍ치주외과 처치 300명 이상	별표 1 제2호의 치주과의 시설 및 기구와 동일
치과보존과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 치과보존과의 시설 및 기구와 동일
구강내과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 구강내과의 시설 및 기구와 동일
구강악안면 방사선과	1명 이상	ㆍ구강내방사선 사진판독 6,000장 이상 ㆍ구강외방사선사진판독 500장 이상 ㆍ특수방사선사진판독 100장 이상	별표 1 제2호의 구강악안면방사선과의 시설 및 기구와 동일
구강병리과	1명 이상	ㆍ외래환자 생체검사 200사례 이상 ㆍ입원환자 생체검사 40사례 이상	별표 1 제2호의 구강병리과의 시설 및 기구와 동일
예방치과	1명 이상	ㆍ외래환자 1,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 예방치과의 시설 및 기구와 동일

2. 전문과목별 기준

전문과목	전속지도 전문의 수	연간환자진료실적	시설 및 기구
구강악안면외과	2명 이상	ㆍ퇴원환자(실제인원) 50명 이상 ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 구강악안면외과의 시설 및 기구와 동일
치과보철과	1명 이상	ㆍ외래환자 1,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 치과보철과의 시설 및 기구와 동일
치과교정과	1명 이상	ㆍ교정환자 100명 이상	별표 1 제2호의 치과교정과의 시설 및 기구와 동일
소아치과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원)	별표 1 제2호의 소아치과의 시설 및 기구와 동일
치주과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상(연인원) ㆍ치주외과 처치 300명 이상	별표 1 제2호의 치주과의 시설 및 기구와 동일
치과보존과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 치과보존과의 시설 및 기구와 동일
구강내과	1명 이상	ㆍ외래환자 2,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 구강내과의 시설 및 기구와 동일
구강악안면 방사선과	1명 이상	ㆍ구강내 방사선영상판독 3,000장 이상 ㆍ구강외 방사선영상판독 1,000장 이상 ㆍ특수영상판독 100장 이상	별표 1 제2호의 구강악안면방사선과의 시설 및 기구와 동일
구강병리과	1명 이상	ㆍ외래환자 생체검사 200사례 이상 ㆍ입원환자 생체검사 40사례 이상	별표 1 제2호의 구강병리과의 시설 및 기구와 동일
예방치과	1명 이상	ㆍ외래환자 1,000명 이상 (연인원)	별표 1 제2호의 예방치과의 시설 및 기구와 동일

현        행

개   정   안

〔별표 3〕

단일 전문과목 레지던트 수련기관 지정기준(제6조제1항 관련)

전문과목	전속지도 전문의 수	시설 및 기구
예방치과	1명 이상	1. 예방치과 실습을 위한 시설 2. 치의학도서실

〔별표 3〕

단일 전문과목 레지던트 수련기관 지정기준(제6조제1항 관련)

전문과목	전속지도 전문의 수	시설 및 기구
예방치과	1명 이상	1. 공중구강보건학 연구실〔Public Health Dentistry (community dentistry, public oral health) Study Room〕 치의학도서실(Dental Library) 2. 위상차 현미경(Phase Contract Microscope) 광중합기(Light Curing Unit) 불소이온도입기(Fluoride Iontophoresis Unit) 세균배양기(Incubator) 불소농도측정기(Fluoride Ion Measuring nstrument) 실험대(Laboratory Bench)